
[image: image1.jpg]CE

CORDER



  成都科奥达光电技术有限公司

 (中科院光电技术研究所)

地址：中国成都航空港开发区光电科技园        邮编：610207
电话：028-85258584                  传真：028-85258584  

http：//www.asom.cn  www.corder.com.cn        E-mail：corder@126.com   corder@126.com 

	产品型号/名称
	用   途
	标 准 配  置
	建议价（元）

	ASOM-3A
	眼科专用，耳鼻喉科合用
	双人四目，手动四档变倍，电动微调焦
	询价

	ASOM-3B
	同上
	双人四目，手动四档变倍，电动微调焦及X-Y平面微动
	

	ASOM-3C
	同上
	双人四目，手动连续无级变倍，电动微调焦及X-Y平面微动
	

	ASOM-3D
	同上
	双人四目，手动/电动连续无级变倍，电动微调焦及X-Y平面微动，双光纤同轴照明
	

	ASOM-3E
	同上
	双人四目，手动/电动连续无级变倍，电动微调焦及X-Y平面微动，双光纤同轴照明，可变光阑增大景深
	

	ASOM-4A
	骨科、手外、眼科、胸外、烧伤整形、泌尿生殖、动物解剖
	双人四目，固定档变倍，电动微调焦
	

	ASOM-4A
	同上
	双人四目，手动四档变倍，电动微调焦
	

	ASOM-4B
	同上
	双人四目，手动四档变倍，电动微调焦及X-Y平面微动
	

	ASOM-4C
	骨科、手外、胸外、烧伤整形、泌尿生殖、动物解剖
	双人四目，手动/电动连续无级变倍，电动微调焦及X-Y平面微动，双光纤同轴照明
	

	ASOM-5A
	神经外科、脑外科、五官科专用，眼科、骨科、动物解剖
	单人双目，手动连续无级变倍，X-Y手动二维转动，电动微调焦
	

	ASOM-5A
	同上
	双人四目，手动连续无级变倍，X-Y手动二维转动，电动微调焦
	

	ASOM-5B
	同上
	双人四目，手动/电动连续无级变倍，电动微调焦及X-Y电动二维转动，双光纤同轴照明
	

	ASOM-6B
	眼科、神经外科、脑外科、

耳鼻喉科、牙科合用
	双人四目，手动/电动连续无级变倍，电动微调焦及X-Y平面微动，双光纤同轴照明，可变光阑增大景深，手动二维转动
	

	ASOM-6C
	眼科、骨科、手外、胸外、烧伤整形、泌尿生殖合用
	三人六目，手动/电动连续无级变倍，电动微调焦及X-Y平面微动，双光纤同轴照明，可变光阑增大景深
	

	大物镜
	满足不同工作距离的需要
	F=175/200/250/300/350/400/450mm
	

	三维旋转立体助手镜
	加配成双人四目或三人六目
	
	

	氙灯光源
	提高光亮度
	光亮度≥200000LX
	

	裂隙灯显微镜
	眼科检查
	
	

	数字化图像处理裂隙灯
	
	
	

	数码照像裂隙灯
	
	佳能400D数码相机，1010万有效像素
	

	数码照像接口光学镜
	配手术显微镜照相专用
	
	

	摄像接口光学镜
	配手术显微镜摄像专用
	
	

	图像分析工作站
	配各类显微镜工作站
	
	

	其他外购件
	高分辨率彩色数字摄像机CCD、液晶显示器、进口数码相机、

品牌计算机、高分辨率打印机

	市场价

	备注：此价格仅供内销,出口无效,价格调整不另行通知,不包括运输费/保险费等杂   2007年10月31日修订并执行

	http：// www.asom.cn    www.corder.com.cn      E-mail：corder@126.com    corder@126.com      



